云南省质	量技术监督局文件

云质监局函〔2016〕192号

云南省质量技术监督局关于立即开展国家重大工程油气输送管道监督检查的紧急通知

各州、市质量技术监督局,中石油西南管道公司（昆明输油气分公司、德宏输油气分公司），云南中石油昆仑燃气有限公司，中石化销售有限公司华南分公司昆明输油管理处，有关企业：

近日，省安全生产委员会办公室召开油气输送管道隐患整治攻坚战专题会议，会后发出《云南省安全生产委员会办公室关于开展油气输送管道隐患整治攻坚战工作情况的通报》（云安办〔2016〕35号，附件1），指出油气输送管道（特种设备）建设施工单位未严格执行国家法律法规规定，未履行安装监督检验、定期检验、使用登记等手续，存在安全风险问题，要求各级各部门督促油气输送管道企业认真执行相关法律法规，落实主体责任。按照国务院安全生产委员会关于印发《2016年油气输送管道安全隐患整治攻坚战工作要点》的通知（安委〔2016〕6号，附件2）、《质检总局关于印发〈质检总局2016年电梯安全攻坚战工作方案〉〈质检总局2016年油气输送管道隐患整治攻坚战工作方案〉的通知》（国质检特〔2016〕166号，附件3）精神，为进一步扎实推进全省油气输送管道（含长输管道和公用管道，下同）隐患整治，省质监局决定自发文之日至8月30日在全省范围组织开展国家重大工程油气输送管道专项督查，现就有关事项通知如下：

- 一、开展监督检查

- 各州市质量技术监督局要迅速制定专项监督检查工作计划，落实领导和机构，立即开展辖区油气输送管道专项监督检查，逐一排查油气输送管道安装、使用情况，督促辖区内油气输送管道安装工程和管道使用单位依法开展油气输送管道检验检测，对新建油气输送管道实施安装过程监督检验，对在役油气输送管道实施定期检验，严查违反特种设备法律法规行为。

- 二、进行宣传教育

- 各级监管部门要对中石油西南管道公司（昆明输油气分公司、德宏输油气分公司），云南中石油昆仑燃气有限公司，中石化销售有限公司华南分公司昆明输油管理处及有关燃气管道运营等企业进行国家特种设备法律、法规、技术规范的宣传教育，认真组织企业学习《云南省安全生产委员会办公室关于开展油气输送管道隐患整治攻坚战工作情况的通报》（云安办〔2016〕35号）精神，督促企业深刻吸取国内外一系列涉及油气输送管道事故教训，落实安全生产主体责任，切实强化油气输送管道安全管理。

- 三、依法检查处置

- 各级监管部门对在建油气输送管道要重点检查设计、安装、监督检验单位资质条件，施工单位安装告知、安装质量监督检验等情况。对已经投用的油气输送管道重点检查“三落实、两有证、以检验、一预案”的情况。对检查发现的问题严格按照《质检总局特种设备局关于特种设备使用登记有关问题的复函》(质检特函〔2016〕1号)“对于在《中华人民共和国特种设备安全法》实施前已安装、未经安装监督检验、未办理使用登记的压力管道，可由具有相应资质的检验机构进行全面检验或基于风险的检验。检验结论意见符合要求的，予以办理使用登记。对于在《中华人民共和国特种设备安全法》实施后安装、未经安装监督检验的压力管道，应依法进行处理。”的规定处置。

- 四、落实主体责任

- 中石油西南管道公司（昆明输油气分公司、德宏输油气分公司），云南中石油昆仑燃气有限公司，中石化销售有限公司华南分公司昆明输油管理处等相关企业要认真落实油气输送管道安全主体责任，依法开展油气输送管道检验检测，及时消除油气输送管道缺陷，保证本质安全。要主动开展在建和在用油气输送管道安全隐患自查自纠，对存在违反《中华人民共和国特种设备安全法》规定未经监督和定期检验的情况要制定切实可行的整改计划实施，并报当地州市质量技术监督局。

- 各州市质量技术监督局要通过此次专项监督检查，全面梳理、总结开展油气输送管道隐患整治攻坚战以来取得的成绩、经验和存在的问题，并形成书面工作总结，于8月30日前报当地安全生产委员会办公室和省局特设处，（联系人：刘夏，电话0871－63215586）。

- 附件:1.云南省安全生产委员会办公室关于开展油气输

- 送管道隐患整治攻坚战工作情况的通报》（云

- 安办〔2016〕35号）

2.国务院安全生产委员会关于印发《2016年油气

输送管道安全隐患整治攻坚战工作要点》的通

知（安委〔2016〕6号）

3.质检总局关于印发〈质检总局2016年电梯安全

攻坚战工作方案〉〈质检总局2016年油气输送管

道隐患整治攻坚战工作方案〉的通知》（国质检

特〔2016〕166号）

云南省质量技术监督局

2016年8月9日

| 抄送： | 省安全生产委员会办公室，各州市安全生产委员会办公室； 省局领导、两总师，省特种设备安全检测研究院。 |  |
| --- | --- | --- |
| 云南省质量技术监督局办公室 |  | 2016年8月10日印发 |